## Sheet1
Wavelength(nm) | Irradiance(mW m-2 nm-1)
250 | 0.029662
255 | 0.038854
260 | 0.051362
265 | 0.069209
270 | 0.091125
275 | 0.1022
280 | 0.12498
285 | 0.14796
290 | 0.17843
295 | 0.21598
300 | 0.25633
305 | 0.3057
310 | 0.35975
315 | 0.42242
320 | 0.49254
325 | 0.57072
330 | 0.65926
335 | 0.75574
340 | 0.86037
345 | 0.9747
350 | 1.1006
355 | 1.2326
360 | 1.3861
365 | 1.5357
370 | 1.7019
375 | 1.8835
380 | 2.0603
385 | 2.2719
390 | 2.4833
395 | 2.6995
400 | 2.9322
405 | 3.1785
410 | 3.437
415 | 3.7081
420 | 3.9936
425 | 4.2932
430 | 4.5953
435 | 4.9046
440 | 5.2236
445 | 5.561
450 | 5.9039
455 | 6.2515
460 | 6.6233
465 | 6.9989
470 | 7.3707
475 | 7.7544
480 | 8.1314
485 | 8.5458
490 | 8.9491
495 | 9.3534
500 | 9.7603
505 | 10.2107
510 | 10.6423
515 | 11.042
520 | 11.4491
525 | 11.8696
530 | 12.3039
535 | 12.7399
540 | 13.1709
545 | 13.535
550 | 13.9586
555 | 14.4059
560 | 14.8404
565 | 15.2369
570 | 15.655
575 | 16.0809
580 | 16.5076
585 | 16.9145
590 | 17.3215
595 | 17.7354
600 | 18.1662
605 | 18.557
610 | 18.9194
615 | 19.3
620 | 19.6695
625 | 20.0565
630 | 20.4166
635 | 20.7612
640 | 21.1123
645 | 21.4845
650 | 21.8505
655 | 22.1825
660 | 22.4881
665 | 22.8205
670 | 23.1501
675 | 23.4582
680 | 23.7552
685 | 24.0277
690 | 24.2988
695 | 24.5884
700 | 24.8507
705 | 25.1112
710 | 25.3355
715 | 25.5731
720 | 25.8219
725 | 26.0482
730 | 26.2864
735 | 26.5084
740 | 26.7065
745 | 26.9874
750 | 27.1533
755 | 27.2634
760 | 27.4687
765 | 27.6109
770 | 27.785
775 | 27.8862
780 | 28.0109
785 | 28.1951
790 | 28.288
795 | 28.4467
800 | 28.5717
805 | 28.6679
810 | 28.7607
815 | 28.8235
820 | 28.9155
825 | 28.9817
830 | 29.0543
835 | 29.1401
840 | 29.2058
845 | 29.2738
850 | 29.3196
855 | 29.4065
860 | 29.4787
865 | 29.5527
870 | 29.5884
875 | 29.5869
880 | 29.599
885 | 29.6393
890 | 29.6479
895 | 29.69
900 | 29.6916
905 | 29.7001
910 | 29.7188
915 | 29.7712
920 | 29.7656
925 | 29.7401
930 | 29.7259
935 | 29.724
940 | 29.7124
945 | 29.683
950 | 29.6515
955 | 29.6399
960 | 29.6272
965 | 29.6009
970 | 29.5741
975 | 29.5533
980 | 29.5219
985 | 29.4761
990 | 29.4253
995 | 29.3614
1000 | 29.2949
1005 | 29.2518
1010 | 29.1881
1015 | 29.1248
1020 | 29.05
1025 | 28.9626
1030 | 28.8674
1035 | 28.7865
1040 | 28.708
1045 | 28.6451
1050 | 28.5663
1055 | 28.4344
1060 | 28.2981
1065 | 28.1873
1070 | 28.0805
1075 | 27.9765
1080 | 27.8641
1085 | 27.7288
1090 | 27.5744
1095 | 27.4247
1100 | 27.2683
1105 | 27.1193
1110 | 26.9742
1115 | 26.8332
1120 | 26.7061
1125 | 26.5853
1130 | 26.4654
1135 | 26.3473
1140 | 26.2341
1145 | 26.1183
1150 | 26.0001
1155 | 25.8903
1160 | 25.7621
1165 | 25.6349
1170 | 25.5065
1175 | 25.3747
1180 | 25.243
1185 | 25.1074
1190 | 24.9612
1195 | 24.8099
1200 | 24.6581
1205 | 24.5001
1210 | 24.3353
1215 | 24.1771
1220 | 24.0118
1225 | 23.8453
1230 | 23.6747
1235 | 23.5093
1240 | 23.3433
1245 | 23.1795
1250 | 23.0495
1255 | 22.8773
1260 | 22.708
1265 | 22.4532
1270 | 22.2872
1275 | 22.1281
1280 | 21.966
1285 | 21.8088
1290 | 21.6558
1295 | 21.5091
1300 | 21.3597
1305 | 21.2204
1310 | 21.0799
1315 | 21.0209
1320 | 20.8821
1325 | 20.7471
1330 | 20.6176
1335 | 20.4967
1340 | 20.3798
1345 | 20.2619
1350 | 20.146
1355 | 20.0383
1360 | 19.9307
1365 | 19.8247
1370 | 19.72
1375 | 19.5583
1380 | 19.459
1385 | 19.3486
1390 | 19.2014
1395 | 19.0767
1400 | 18.9362
1405 | 18.8362
1410 | 18.722
1415 | 18.6126
1420 | 18.5254
1425 | 18.3745
1430 | 18.2282
1435 | 18.0881
1440 | 17.9539
1445 | 17.8263
1450 | 17.7016
1455 | 17.5871
1460 | 17.478
1465 | 17.3742
1470 | 17.2743
1475 | 17.177
1480 | 17.081
1485 | 16.9846
1490 | 16.8876
1495 | 16.7876
1500 | 16.6834
1505 | 16.5748
1510 | 16.4613
1515 | 16.3483
1520 | 16.2322
1525 | 16.1154
1530 | 16.0016
1535 | 15.8917
1540 | 15.7901
1545 | 15.698
1550 | 15.5898
1555 | 15.4882
1560 | 15.3822
1565 | 15.2736
1570 | 15.1727
1575 | 15.0677
1580 | 14.9879
1585 | 14.8833
1590 | 14.7706
1595 | 14.6556
1600 | 14.5402
1605 | 14.4194
1610 | 14.3046
1615 | 14.1937
1620 | 14.0816
1625 | 13.97
1630 | 13.861
1635 | 13.7497
1640 | 13.6451
1645 | 13.5443
1650 | 13.4412
1655 | 13.3404
1660 | 13.2398
1665 | 13.139
1670 | 13.0417
1675 | 12.9474
1680 | 12.8566
1685 | 12.7684
1690 | 12.6822
1695 | 12.5898
1700 | 12.5043
1705 | 12.4139
1710 | 12.3241
1715 | 12.2348
1720 | 12.1462
1725 | 12.0581
1730 | 11.9707
1735 | 11.8838
1740 | 11.7975
1745 | 11.7118
1750 | 11.6267
1755 | 11.5422
1760 | 11.4582
1765 | 11.3749
1770 | 11.292
1775 | 11.2098
1780 | 11.1281
1785 | 11.047
1790 | 10.9665
1795 | 10.8864
1800 | 10.807
1805 | 10.7284
1810 | 10.6502
1815 | 10.5726
1820 | 10.4955
1825 | 10.419
1830 | 10.343
1835 | 10.2676
1840 | 10.1927
1845 | 10.1183
1850 | 10.0445
1855 | 9.9712
1860 | 9.8984
1865 | 9.8262
1870 | 9.7544
1875 | 9.6832
1880 | 9.6125
1885 | 9.5422
1890 | 9.4726
1895 | 9.4034
1900 | 9.3347
1905 | 9.2665
1910 | 9.1988
1915 | 9.1316
1920 | 9.0649
1925 | 8.9987
1930 | 8.9329
1935 | 8.8677
1940 | 8.8029
1945 | 8.7386
1950 | 8.6748
1955 | 8.6114
1960 | 8.5485
1965 | 8.4861
1970 | 8.4241
1975 | 8.3626
1980 | 8.3016
1985 | 8.241
1990 | 8.1808
1995 | 8.1211
2000 | 8.0618
2005 | 8.0033
2010 | 7.9452
2015 | 7.8875
2020 | 7.8302
2025 | 7.7734
2030 | 7.717
2035 | 7.661
2040 | 7.6054
2045 | 7.5503
2050 | 7.4955
2055 | 7.4412
2060 | 7.3873
2065 | 7.3337
2070 | 7.2806
2075 | 7.2279
2080 | 7.1755
2085 | 7.1236
2090 | 7.072
2095 | 7.0209
2100 | 6.9701
2105 | 6.9197
2110 | 6.8696
2115 | 6.82
2120 | 6.7707
2125 | 6.7218
2130 | 6.6732
2135 | 6.6251
2140 | 6.5772
2145 | 6.5298
2150 | 6.4827
2155 | 6.4359
2160 | 6.3895
2165 | 6.3435
2170 | 6.2978
2175 | 6.2524
2180 | 6.2074
2185 | 6.1627
2190 | 6.1184
2195 | 6.0744
2200 | 6.0307
2205 | 5.9903
2210 | 5.9502
2215 | 5.9104
2220 | 5.8708
2225 | 5.8316
2230 | 5.7926
2235 | 5.7539
2240 | 5.7155
2245 | 5.6773
2250 | 5.6395
2255 | 5.6019
2260 | 5.5646
2265 | 5.5276
2270 | 5.4908
2275 | 5.4543
2280 | 5.418
2285 | 5.382
2290 | 5.3463
2295 | 5.3109
2300 | 5.2757
2305 | 5.2407
2310 | 5.206
2315 | 5.1715
2320 | 5.1373
2325 | 5.1034
2330 | 5.0697
2335 | 5.0362
2340 | 5.003
2345 | 4.97
2350 | 4.9372
2355 | 4.9047
2360 | 4.8725
2365 | 4.8404
2370 | 4.8086
2375 | 4.777
2380 | 4.7457
2385 | 4.7145
2390 | 4.6836
2395 | 4.6529
2400 | 4.6225
2405 | 4.5918
2410 | 4.5614
2415 | 4.5312
2420 | 4.5012
2425 | 4.4715
2430 | 4.4419
2435 | 4.4126
2440 | 4.3834
2445 | 4.3545
2450 | 4.3258
2455 | 4.2973
2460 | 4.269
2465 | 4.241
2470 | 4.2131
2475 | 4.1854
2480 | 4.1579
2485 | 4.1306
2490 | 4.1035
2495 | 4.0766
2500 | 4.0499
2505 | 4.0234
2510 | 3.9971
2515 | 3.971
2520 | 3.945
2525 | 3.9192
2530 | 3.8937
2535 | 3.8683
2540 | 3.8431
2545 | 3.818
2550 | 3.7932
2555 | 3.7685
2560 | 3.744
2565 | 3.7197
2570 | 3.6956
2575 | 3.6716
2580 | 3.6478
2585 | 3.6242
2590 | 3.6007
2595 | 3.5774
2600 | 3.5543
2605 | 3.5311
2610 | 3.5082
2615 | 3.4854
2620 | 3.4627
2625 | 3.4403
2630 | 3.4179
2635 | 3.3958
2640 | 3.3738
2645 | 3.352
2650 | 3.3303
2655 | 3.3087
2660 | 3.2874
2665 | 3.2661
2670 | 3.245
2675 | 3.2241
2680 | 3.2033
2685 | 3.1827
2690 | 3.1622
2695 | 3.1419
2700 | 3.1217
2705 | 3.1016
2710 | 3.0817
2715 | 3.062
2720 | 3.0423
2725 | 3.0228
2730 | 3.0035
2735 | 2.9842
2740 | 2.9652
2745 | 2.9462
2750 | 2.9274
2755 | 2.9087
2760 | 2.8901
2765 | 2.8717
2770 | 2.8534
2775 | 2.8352
2780 | 2.8172
2785 | 2.7993
2790 | 2.7815
2795 | 2.7638
2800 | 2.7463
2805 | 2.7293
2810 | 2.7125
2815 | 2.6958
2820 | 2.6792
2825 | 2.6627
2830 | 2.6463
2835 | 2.6301
2840 | 2.6139
2845 | 2.5979
2850 | 2.582
2855 | 2.5661
2860 | 2.5504
2865 | 2.5348
2870 | 2.5193
2875 | 2.504
2880 | 2.4887
2885 | 2.4735
2890 | 2.4584
2895 | 2.4434
2900 | 2.4285
2905 | 2.4138
2910 | 2.3991
2915 | 2.3845
2920 | 2.37
2925 | 2.3557
2930 | 2.3414
2935 | 2.3272
2940 | 2.3131
2945 | 2.2991
2950 | 2.2852
2955 | 2.2714
2960 | 2.2577
2965 | 2.2441
2970 | 2.2305
2975 | 2.2171
2980 | 2.2038
2985 | 2.1905
2990 | 2.1773
2995 | 2.1642
3000 | 2.1513